- DAMIU Mineral (Harga 15,5 Juta) [Kapasitas Produksi ±40 Galon/Jam]

| No. | Nama Komponen & Spesifikasi Teknis | Jml | Sat. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tabung Media Filter Bahan Fiber FRP Ukuran 145 cm x 10” untuk Media Filterisasi | 2 | Unit |
| 2 | Kran 3 Way Valve Semi Otomatis / Useable for Backwashing & Fast Rinse | 2 | Unit |
| 3 | Ultra Violet (UV) Besar 8 GMP Lampu Osram Russia (Panjang 1 Meter) untuk Membunuh Polutan Micro Organisme dalam air seperti Kuman, Bakrteri, Dll. | 1 | Unit |
| 4 | Housing Filter Ukuran 10” Warna Biru Untuk Media Filterisasi | 7 | Buah |
| 5 | Filter CTO (Carbon Tasted and Odor) Ukuran 10” USA Technology untuk Menetralisir air agar air terasa lebih enak & segar | 1 | Buah |
| 6 | Filter GAC (Granullar Activated Carbon) Ukuran 10” USA Technology untuk menetralisir agar air terasa lebih enak & segar | 1 | Buah |
| 7 | Filter Cartridge Sediment 01 Micron Ukuran 10” USA Technology untuk Filterisasi/Penyaringan | 2 | Buah |
| 8 | Filter Cartridge Sediment 03 Micron Ukuran 10” USA Technology untuk Filterisasi/Penyaringan | 2 | Buah |
| 9 | Filter Cartridge Sediment 05 Micron Ukuran 10” USA Technology untuk Filterisasi/Penyaringan | 1 | Buah |
| 10 | Carbon Active 1 Zak isi 20 Kg untuk menyaring zat Fe, Mg, dll. | 1 | Zak |
| 11 | Silica Sand/Pasir Silica 1 Zak isi 25 Kg untuk menyaring zat Mn & bau, dll. | 1 | Zak |
| 12 | Pompa Primer untuk transfer/pendorong sirkulasi filterisasi & pengisian air, setara Simizu Type 128 / Sanyo | 1 | Unit |
| 13 | Selenoid Magnetic Valve ukuran Drat ¾” x selang ½” (electric/auto kran) | 3 | Buah |
| 14 | Plumbing/Perpipaan: Connector, Pipa/Pralon, StopKran, SDD, SDL, Keni, TBA, dll (untuk estimasi 3 m2) | 1 | Paket |
| 15 | Kelistrikan: Kabel serabut besar, Saklar Broco, Stopkontak, Jack, Lampu Accessoris warna biru, dll. (untuk estimasi 3 m2) | 1 | Paket |
| 16 | Tandon air Fiber merk Hidrofil Tank Volume 5.300 liter dengan lapisan Anti Lumut untuk Menampung Air Baku dari Air Tangki Sumber Gunung | 1 | Unit |
| 17 | 1 Paket Installasi/Pemasangan, meliputi Layouting, Setting & Backwashing, Komplit sampai selesai. | 1 | Hok |
| 18 | Display Partisi Lemari Etalase Aluminium Kaca dengan ukuran Panjang 210cm x Tinggi 200cm x Lebar 45cm. (Dibuat Menjadi 2 Partisi) yang terdiri dari : [Partisi Pertama: terdiri dari 3 frame, 2 frame untuk Pengisian Air Mineral, 1 frame untuk media Pencuci/Pembilas Galon. Lalu pada Partisi Kedua digunakan untuk men-display 2 unit tabung media Filter]. | 1 | Unit |

Bonus Paket:

- Tutup Galon 500 pcs.

- Tissue Antiseptic 500 pcs.

- Dibuatkan Spanduk ukuran 1x3 m sehingga mencerminkan usaha anda adalah serius & professional.

- Filter Cartridge Spoon Sediment ukuran 10” sebanyak 7 buah (untuk stock penggantian pertama).

- Sikat galon.

- DAMIU Mineral (Harga 17,5 Juta) [Kapasitas Produksi ±40 Galon/Jam]

| No. | Nama Komponen & Spesifikasi Teknis | Jml | Sat. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tabung Media Filter Bahan Stainless Ukuran 145 cm x 10” untuk Media Filterisasi | 2 | Unit |
| 2 | Kran 3 Way Valve Semi Otomatis / Useable for Backwashing & Fast Rinse | 2 | Unit |
| 3 | Ultra Violet (UV) Besar 8 GMP Lampu Osram Russia (Panjang 1 Meter) untuk Membunuh Polutan Micro Organisme dalam air seperti Kuman, Bakrteri, Dll. | 1 | Unit |
| 4 | Housing Filter Ukuran 10” Warna Biru Untuk Media Filterisasi | 7 | Buah |
| 5 | Filter CTO (Carbon Tasted and Odor) Ukuran 10” USA Technology untuk Menetralisir air agar air terasa lebih enak & segar | 1 | Buah |
| 6 | Filter GAC (Granullar Activated Carbon) Ukuran 10” USA Technology untuk menetralisir agar air terasa lebih enak & segar | 1 | Buah |
| 7 | Filter Cartridge Sediment 01 Micron Ukuran 10” USA Technology untuk Filterisasi/Penyaringan | 2 | Buah |
| 8 | Filter Cartridge Sediment 03 Micron Ukuran 10” USA Technology untuk Filterisasi/Penyaringan | 2 | Buah |
| 9 | Filter Cartridge Sediment 05 Micron Ukuran 10” USA Technology untuk Filterisasi/Penyaringan | 1 | Buah |
| 10 | Carbon Active 1 Zak isi 20 Kg untuk menyaring zat Fe, Mg, dll. | 1 | Zak |
| 11 | Silica Sand/Pasir Silica 1 Zak isi 25 Kg untuk menyaring zat Mn & bau, dll. | 1 | Zak |
| 12 | Pompa Primer untuk transfer/pendorong sirkulasi filterisasi & pengisian air, setara Simizu Type 128 / Sanyo | 1 | Unit |
| 13 | Selenoid Magnetic Valve ukuran Drat ¾” x selang ½” (electric/auto kran) | 3 | Buah |
| 14 | Plumbing/Perpipaan: Connector, Pipa/Pralon, StopKran, SDD, SDL, Keni, TBA, dll (untuk estimasi 3 m2) | 1 | Paket |
| 15 | Kelistrikan: Kabel serabut besar, Saklar Broco, Stopkontak, Jack, Lampu Accessoris warna biru, dll. (untuk estimasi 3 m2) | 1 | Paket |
| 16 | Tandon air Fiber merk Hidrofil Tank Volume 5.300 liter dengan lapisan Anti Lumut untuk Menampung Air Baku dari Air Tangki Sumber Gunung | 1 | Unit |
| 17 | 1 Paket Installasi/Pemasangan, meliputi Layouting, Setting & Backwashing, Komplit sampai selesai. | 1 | Hok |
| 18 | Display Partisi Lemari Etalase Aluminium Kaca dengan ukuran Panjang 210cm x Tinggi 200cm x Lebar 45cm. (Dibuat Menjadi 2 Partisi) yang terdiri dari : [Partisi Pertama: terdiri dari 3 frame, 2 frame untuk Pengisian Air Mineral, 1 frame untuk media Pencuci/Pembilas Galon. Lalu pada Partisi Kedua digunakan untuk men-display 2 unit tabung media Filter]. | 1 | Unit |

Bonus Paket:

- Tutup Galon 500 pcs.

- Tissue Antiseptic 500 pcs.

- Dibuatkan Spanduk ukuran 1x3 m sehingga mencerminkan usaha anda adalah serius & professional.

- Filter Cartridge Spoon Sediment ukuran 10” sebanyak 7 buah (untuk stock penggantian pertama).

- Sikat galon.

- Paket Depot Air Minum RO 200 GPD – RO Only – (Hanya Memproduksi Air RO Saja)

Kapasitas Produksi Setara 30-40 Galon /Hari 1 Galon = 19 Liter)

| No | Nama Komponen & Spesifikasi Teknis | Jml | Sat. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Unit Mesin RO Kapasitas 200 GPD setara 30-40 Galon /hari (1 galon = 19 liter) Spesifikasi: - Booster Pump RO Kemflo 48 Volt 1 unit - Membran RO CSM 100 GPD 2 Buah - Filter Bio Ceramic 1 Buah - Filter Bio Energy 1 Buah - Post Carbon 1 Buah (supaya hasil produksi air RO anda tidak pahit) - Filter Cartridge Sediment 03 Micron ukuran 10” 2 Buah (sebagai Pre-Treatment) - Housing Filter ukuran 10” drat ¼” warna bening/putih 2 Buah - Housing Membran RO Undersink 2 Buah - Anti Flow Meter/Flow Restrictor RO 1 Buah - satu set selang RO, TeeBow, elbow, Single Clip, dll | 1 | Set |
| 2 | Ultra Violet (UV) besar, local SNI, 8 GPM (panjang 1 meter) untuk Sterilisasi Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 3 | Ultra Violet (UV) besar, local SNI, 8 GPM (panjang 1 meter) untuk Sterilisasi Air Pencucian Galon | 1 | Unit |
| 4 | Housing Filter Ukuran 10” Warna Biru/Blue | 3 | Buah |
| 5 | Housing Filter Ukuran 10” Warna Transparant/Bening | 3 | Buah |
| 6 | Filter CTO (Carbon Tasted and Odor) ukuran 10” USA Technology | 1 | Buah |
| 7 | Filter GAC (Granullar Activated Carbon) ukuran 10” USA Technology | 1 | Buah |
| 8 | Filter Cartridge Sediment 01 Micron ukuran 10” USA Technology | 2 | Buah |
| 9 | Filter Cartridge Sediment 03 Micron ukuran 10” USA Technology | 2 | Buah |
| 10 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk Pendorong Sirkulasi Pengisian Air RO | 1 | Unit |
| 11 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizy Type 128 untuk Pencucian/Pembilas Galon dari Raw Air Sumber | 1 | Unit |
| 12 | Selenoid Magnetic Valve ukuran ¾” x selang ½” (electric kran) | 3 | Buah |
| 13 | Plumbing/Perpipaan : Connector, Pipa/Pralon, StopKran, SDD, SDL, Keni, TBA, dll. (untuk estimasi ruangan 10 m2) | 1 | Paket |
| 14 | Kelistrikan: Kabel Serabut Besar, Saklar Broco, Stopkontak, Jack, Lampu Accesoris Warna Biru, dll. (untuk estimasi ruangan 10 m2) | 1 | Paket |
| 15 | Tandon Air Fiber 1.100 Liter Merk Biasa Untuk Penampungan Air Baku | 1 | Unit |
| 16 | Tandon Air Fiber 1.100 Liter Merk Biasa Untuk Penampungan Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 17 | 1 Paket Installasi/Pemasangan, Komplit sampai selesai untuk Layouting, Setting, dan Backwashing | 1 | Hok |
| 18 | Display Partisi Lemari Etalase Alumunium Kaca dengan ukuran Panjang 170 cm x Tinggi 200 cm x Lebar 45 cm (2 Frame Pengisian untuk Output Produksi Air RO dan 1 Frame untuk media pencuci/pembilasan galon) | 1 | Unit |
| Harga Penawaran: Rp. 14.500.000,- Terbilang: “Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah” |  |  |  |

Bonus Paket:

- Tutup Galon 500 pcs.

- Tissue Antiseptic 500 pcs.

- Dibuatkan Spanduk ukuran 1x3 m 1 Buah.

- Filter Cartridge Spoon Sediment ukuran 10” sebanyak 6 buah (untuk stock penggantian pertama).

- Sikat galon.

- Paket Depot Air Minum RO 400 GPD – RO Only – (Hanya Memproduksi Air RO Saja)

Kapasitas Produksi Setara 70-80 Galon /Hari 1 Galon = 19 Liter)

| No | Nama Komponen & Spesifikasi Teknis | Jml | Sat. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Unit Mesin RO Kapasitas 400 GPD setara 70-80 Galon /hari (1 galon = 19 liter) Spesifikasi: - 2 Buah Booster Pump RO 48 Volt DC + Adaptor AC/DC - 1 Membran RO 400 GPD CSM Kaps Output 400 GPD (Setara 70-80 Galon/hari) - Filter Bio Ceramic 1 Buah - Filter Bio Energy 1 Buah - Post Carbon 1 Buah (supaya hasil produksi air RO anda tidak pahit) - 2 Buah Housing Filter ukuran 10” Berisi Filter Cartridge Spoon Sediment Ukuran 03 Micron - 1 Buah Kran Pengatur Pembuangan (Recovery) - satu set selang RO, TeeBow, elbow, Single Clip, dll | 1 | Set |
| 2 | Ultra Violet (UV) besar, local SNI, 8 GPM (panjang 1 meter) untuk Sterilisasi Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 3 | Ultra Violet (UV) besar, local SNI, 8 GPM (panjang 1 meter) untuk Sterilisasi Air Pencucian Galon | 1 | Unit |
| 4 | Housing Filter Ukuran 10” Warna Biru/Blue | 6 | Buah |
| 5 | Filter CTO (Carbon Tasted and Odor) ukuran 10” USA Technology | 1 | Buah |
| 6 | Filter GAC (Granullar Activated Carbon) ukuran 10” USA Technology | 1 | Buah |
| 7 | Filter Cartridge Sediment 01 Micron ukuran 10” USA Technology | 2 | Buah |
| 8 | Filter Cartridge Sediment 03 Micron ukuran 10” USA Technology | 2 | Buah |
| 9 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk Pendorong Sirkulasi Pengisian Air RO | 1 | Unit |
| 10 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizy Type 128 untuk Pencucian/Pembilas Galon dari Raw Air Sumber | 1 | Unit |
| 11 | Selenoid Magnetic Valve ukuran ¾” x selang ½” (electric kran) | 3 | Buah |
| 12 | Plumbing/Perpipaan : Connector, Pipa/Pralon, StopKran, SDD, SDL, Keni, TBA, dll. (untuk estimasi ruangan 10 m2) | 1 | Paket |
| 13 | Kelistrikan: Kabel Serabut Besar, Saklar Broco, Stopkontak, Jack, Lampu Accesoris Warna Biru, dll. (untuk estimasi ruangan 10 m2) | 1 | Paket |
| 15 | Tandon Air Fiber 1.100 Liter Merk Biasa Untuk Penampungan Air Baku | 1 | Unit |
| 16 | Tandon Air Fiber 1.100 Liter Merk Biasa Untuk Penampungan Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 17 | 1 Paket Installasi/Pemasangan, Komplit sampai selesai untuk Layouting, Setting, dan Backwashing | 1 | Hok |
| 18 | Display Partisi Lemari Etalase Alumunium Kaca dengan ukuran Panjang 170 cm x Tinggi 200 cm x Lebar 40 cm (2 Frame Pengisian untuk Output Produksi Air RO dan 1 Frame untuk media pencuci/pembilasan galon) | 1 | Unit |
| Harga Penawaran: Rp. 17.500.000,- Terbilang: “Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah” |  |  |  |

Bonus Paket:

- Tutup Galon 500 pcs.

- Tissue Antiseptic 500 pcs.

- Dibuatkan Spanduk ukuran 1x3 m 1 Buah.

- Filter Cartridge Spoon Sediment ukuran 10” sebanyak 6 buah (untuk stock penggantian pertama).

- Sikat galon.

- Paket Depot Air Minum RO 1.000 GPD – RO Only – (Hanya Memproduksi Air RO Saja) RO Kapasitas Produksi Setara 150-200 Galon /Hari 1 Galon = 19 Liter)

[Dengan Menggunakan Pre-Treatment]

| No | Nama Komponen & Spesifikasi Teknis | Jml | Sat. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mesin RO 1.000 GPD setara dengan 150-200 Galon/hari (1 galon = 19 liter) - 1 Buah Booster Pump RO ½ Horse Power - 1 Buah Housing & Membran RO 1.000 GPD 4021 Kapasitas Output Produksi 1.000 GPD - 2 Buah Housing Filter ukuran 10” Berisi Filter Cartridge Spoon Sediment Ukuran 03 Micron - 1 Panel Indikator liter/menit (2 GPM / 8 LPM), Pressure gauge (20 Bar/300 Psi) & lampu indicator - Konsumsi Daya 0,5 HP (Horse Power), tegangan 220 volt - Frame rangka, finishing acrylic, Plumbing Grade PVC - 1 Buah Kran Pengatur Pembuangan (Recovery) - ukuran 45x45x85 cm - berat 50 kg | 1 | Set |
| 2 | Tabung Media Filter Bahan Fiber FRP ukuran 1054 | 2 | Unit |
| 3 | Kran 3 Way Valve Semi Otomatis / Useable for Backwashing & Fast Rinse | 2 | Unit |
| 4 | Carbon Active 1,5 zak isi 35 kg, Untuk Menyaring Zat Fe, Mg, dll | 1,5 | Zak |
| 5 | Silica Pasir Aktif Kwarsa 1 zak isi 50 kg, Untuk Menyaring Zat Mn & Bau, dll | 1 | Zak |
| 6 | Ultra Violet (UV) 8 GPM Lampu Osram Russia (panjang 1 meter) untuk Sterilisasi Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 7 | Ultra Violet (UV) 8 GPM Lampu Osram Russia (panjang 1 meter) untuk Sterilisasi Frame Pembilas Galon | 1 | Unit |
| 8 | Housing Filter Ukuran 10” Warna Biru/Blue | 12 | Buah |
| 9 | Filter CTO (Carbon Tasted and Odor) ukuran 10” (Carbon Block) | 1 | Buah |
| 10 | Filter GAC (Granullar Activated Carbon) ukuran 10” (Granullar) | 1 | Buah |
| 11 | Filter Cartridge Sediment 01 Micron ukuran 10” USA Technology | 6 | Buah |
| 12 | Filter Cartridge Sediment 03 Micron ukuran 10” USA Technology | 2 | Buah |
| 13 | Filter Cartridge Sediment 05 Micron ukuran 10” USA Technology | 2 | Buah |
| 14 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk transfer filterisasi & Pembilas Galon | 1 | Unit |
| 15 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk transfer filterisasi & Pengisian Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 16 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk transfer/pendorong dari Air Baku | 1 | Unit |
| 17 | Selenoid Magnetic Valve ukuran ¾” x selang ½” (electric kran) | 4 | Buah |
| 18 | Plumbing/Perpipaan : Connector, Pipa/Pralon, StopKran, SDD, Keni, TBA, dll. (untuk estimasi 3 m2) | 1 | Paket |
| 19 | Kelistrikan: Kabel Serabut Besar, Saklar Broco, Stopkontak, Jack, Lampu Accesoris Warna Biru, dll. (untuk estimasi 3 m2) | 1 | Paket |
| 20 | Tandon Air Fiber Merk Hidrofil Volume 5.300 Liter dengan Lapisan Anti Lumut, Untuk Penampungan Raw Air Baku dari Air Tanki Sumber Gunung/Air Sumur | 1 | Unit |
| 21 | Tandon Air Fiber Merk Hidrofil Volume 1.100 Liter dengan Lapisan Anti Lumut, Untuk Penampungan Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 22 | Sikat Galon/Mesin Pembersih Galon, Arus motor bolak-balik, untuk membersihkan lapisan dalam gallon | 1 | Unit |
| 17 | 1 Paket Installasi/Pemasangan, Komplit sampai selesai untuk Layouting, Setting, dan Backwashing | 1 | Hok |
| 18 | Display Partisi Lemari Etalase Alumunium Kaca dengan ukuran Panjang 300 cm x Tinggi 200 cm x Lebar 45 cm (3 Frame Pengisian untuk Output Produksi Air RO, 1 Frame untuk pencuci/pembilasan galon) ukuran display partisi lemari etalase bias disesuaikan dengan ukuran tempat anda, dan desain partisi bias disesuaikan dengan selera anda | 1 | Unit |
| Harga Penawaran: Rp. 27.500.000,- Terbilang: “Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah” |  |  |  |

Bonus Paket:

- Tutup Galon 500 pcs.

- Tissue Antiseptic 500 pcs.

- Dibuatkan Spanduk ukuran 1x3 m 1 Buah.

- Filter Cartridge Spoon Sediment ukuran 10” sebanyak 12 buah (untuk stock penggantian pertama).

- Paket Depot Air Minum RO 2.000 GPD – RO Only – (Hanya Memproduksi Air RO Saja) RO Kapasitas Produksi Setara 300-400 Galon /Hari 1 Galon = 19 Liter)

[Dengan Menggunakan Pre-Treatment]

| No | Nama Komponen & Spesifikasi Teknis | Jml | Sat. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mesin RO Kaps. 2.000 GPD CNP setara 300-400 Galon/hari (1 galon = 19 liter) - 1 Buah Booster Pump RO 2 Horse Power, CNP - 1 Buah Housing & Membran RO 2.000 GPD 4040 (Kapasitas Produksi setara 300-400 Galon/Hari) - 2 Buah Housing Filter ukuran 10” + Filter Cartridge Spoon Sediment Ukuran 10” - 2 Buah Panel Indikator Flow Meter (2 GPM / 8 LPM) - Pressure gauge (20 Bar/300 Psi) & lampu indikator - Konsumsi Daya 2 HP (Horse Power), tegangan 220 volt - Frame kerangka, Plumbing Grade PVC Rucika - 1 Buah Kran Pengatur Pembuangan (Recovery) - ukuran 45x45x135 cm - berat 60 kg | 1 | Set |
| 2 | Tabung Media Filter Bahan Fiber FRP ukuran 1054 | 2 | Unit |
| 3 | Kran 3 Way Valve Semi Otomatis / Useable for Backwashing & Fast Rinse | 2 | Unit |
| 4 | Carbon Active 1,5 zak isi 35 kg, Untuk Menyaring Zat Fe, Mg, dll | 1,5 | Zak |
| 5 | Silica Pasir Aktif Kwarsa 1 zak isi 50 kg, Untuk Menyaring Zat Mn & Bau, dll | 1 | Zak |
| 6 | Ultra Violet (UV) 8 GPM Lampu Osram Russia (panjang 1 meter) untuk Sterilisasi Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 7 | Ultra Violet (UV) 8 GPM Lampu Osram Russia (panjang 1 meter) untuk Sterilisasi Frame Pembilas Galon | 1 | Unit |
| 8 | Housing Filter Ukuran 10” Warna Biru/Blue | 12 | Buah |
| 9 | Filter CTO (Carbon Tasted and Odor) ukuran 10” (Carbon Block) | 1 | Buah |
| 10 | Filter GAC (Granullar Activated Carbon) ukuran 10” (Granullar) | 1 | Buah |
| 11 | Filter Cartridge Sediment 01 Micron ukuran 10” USA Technology | 6 | Buah |
| 12 | Filter Cartridge Sediment 03 Micron ukuran 10” USA Technology | 2 | Buah |
| 13 | Filter Cartridge Sediment 05 Micron ukuran 10” USA Technology | 2 | Buah |
| 14 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk transfer filterisasi & Pembilas Galon | 1 | Unit |
| 15 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk transfer filterisasi & Pengisian Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 16 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk transfer/pendorong dari Air Baku | 1 | Unit |
| 17 | Selenoid Magnetic Valve ukuran ¾” x selang ½” (electric kran) | 4 | Buah |
| 18 | Plumbing/Perpipaan : Connector, Pipa/Pralon, StopKran, SDD, Keni, TBA, dll. (untuk estimasi 3 m2) | 1 | Paket |
| 19 | Kelistrikan: Kabel Serabut Besar, Saklar Broco, Stopkontak, Jack, Lampu Accesoris Warna Biru, dll. (untuk estimasi 3 m2) | 1 | Paket |
| 20 | Tandon Air Fiber Merk Hidrofil Volume 5.300 Liter dengan Lapisan Anti Lumut, Untuk Penampungan Raw Air Baku dari Air Tanki Sumber Gunung/Air Sumur | 1 | Unit |
| 21 | Tandon Air Fiber Merk Hidrofil Volume 1.100 Liter dengan Lapisan Anti Lumut, Untuk Penampungan Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 22 | Sikat Galon/Mesin Pembersih Galon, Arus motor bolak-balik, untuk membersihkan lapisan dalam gallon | 1 | Unit |
| 17 | 1 Paket Installasi/Pemasangan, Komplit sampai selesai untuk Layouting, Setting, dan Backwashing | 1 | Hok |
| 18 | Display Partisi Lemari Etalase Alumunium Kaca dengan ukuran Panjang 300 cm x Tinggi 200 cm x Lebar 45 cm (3 Frame Pengisian untuk Output Produksi Air RO, 1 Frame untuk pencuci/pembilasan galon) ukuran display partisi lemari etalase bias disesuaikan dengan ukuran tempat anda, dan desain partisi bias disesuaikan dengan selera anda | 1 | Unit |
| Harga Penawaran: Rp. 33.000.000,- Terbilang: “Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah” |  |  |  |

Bonus Paket:

- Tutup Galon 500 pcs.

- Tissue Antiseptic 500 pcs.

- Dibuatkan Spanduk ukuran 1x3 m 1 Buah.

- Filter Cartridge Spoon Sediment ukuran 10” sebanyak 12 buah (untuk stock penggantian pertama).

- Paket Depot Air Minum RO 4.000 GPD – RO Only – (Hanya Memproduksi Air RO Saja) RO Kapasitas Produksi Setara 700-800 Galon /Hari 1 Galon = 19 Liter)

[Dengan Menggunakan Pre-Treatment]

| No | Nama Komponen & Spesifikasi Teknis | Jml | Sat. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mesin RO Kaps. 4.000 GPD CNP setara 700-800 Galon/hari (1 galon = 19 liter) - 1 Buah Booster Pump RO 2 Horse Power, CNP - 2 Buah Housing & Membran RO 4.000 GPD 4040 (Kapasitas Produksi setara 700-800 Galon/Hari) - 4 Buah Housing Filter ukuran 10” + Filter Cartridge Spoon Sediment Ukuran 10” - 2 Buah Panel Indikator Flow Meter (2 GPM / 8 LPM) - Pressure gauge (20 Bar/300 Psi) & lampu indikator - Konsumsi Daya 2 HP (Horse Power), tegangan 220 volt, 16 ampere - Frame kerangka, Plumbing Grade PVC Rucika - 1 Buah Kran Pengatur Pembuangan (Recovery) - Pompa feed stainless - 1 Buah Ember/Bak Tampungan - 10 Liter Chemical - ukuran 45x45x135 cm - berat 60 kg | 1 | Set |
| 2 | Tabung Media Filter Bahan Fiber FRP ukuran 1054 | 2 | Unit |
| 3 | Kran 3 Way Valve Semi Otomatis / Useable for Backwashing & Fast Rinse | 2 | Unit |
| 4 | Carbon Active 1,5 zak isi 35 kg, Untuk Menyaring Zat Fe, Mg, dll | 1,5 | Zak |
| 5 | Silica Pasir Aktif Kwarsa 1 zak isi 50 kg, Untuk Menyaring Zat Mn & Bau, dll | 1 | Zak |
| 6 | Ultra Violet (UV) 8 GPM Lampu Osram Russia (panjang 1 meter) untuk Sterilisasi Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 7 | Ultra Violet (UV) 8 GPM Lampu Osram Russia (panjang 1 meter) untuk Sterilisasi Frame Pembilas Galon | 1 | Unit |
| 8 | Housing Filter Ukuran 10” Warna Biru/Blue | 12 | Buah |
| 9 | Filter CTO (Carbon Tasted and Odor) ukuran 10” (Carbon Block) | 1 | Buah |
| 10 | Filter GAC (Granullar Activated Carbon) ukuran 10” (Granullar) | 1 | Buah |
| 11 | Filter Cartridge Sediment 01 Micron ukuran 10” USA Technology | 6 | Buah |
| 12 | Filter Cartridge Sediment 03 Micron ukuran 10” USA Technology | 2 | Buah |
| 13 | Filter Cartridge Sediment 05 Micron ukuran 10” USA Technology | 2 | Buah |
| 14 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk transfer filterisasi & Pembilas Galon | 1 | Unit |
| 15 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk transfer filterisasi & Pengisian Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 16 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk transfer/pendorong dari Air Baku | 1 | Unit |
| 17 | Selenoid Magnetic Valve ukuran ¾” x selang ½” (electric kran) | 4 | Buah |
| 18 | Plumbing/Perpipaan : Connector, Pipa/Pralon, StopKran, SDD, Keni, TBA, dll. (untuk estimasi 3 m2) | 1 | Paket |
| 19 | Kelistrikan: Kabel Serabut Besar, Saklar Broco, Stopkontak, Jack, Lampu Accesoris Warna Biru, dll. (untuk estimasi 3 m2) | 1 | Paket |
| 20 | Tandon Air Fiber Merk Hidrofil Volume 5.300 Liter dengan Lapisan Anti Lumut, Untuk Penampungan Raw Air Baku dari Air Tanki Sumber Gunung/Air Sumur | 1 | Unit |
| 21 | Tandon Air Fiber Merk Hidrofil Volume 1.100 Liter dengan Lapisan Anti Lumut, Untuk Penampungan Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 22 | Sikat Galon/Mesin Pembersih Galon, Arus motor bolak-balik, untuk membersihkan lapisan dalam gallon | 1 | Unit |
| 17 | 1 Paket Installasi/Pemasangan, Komplit sampai selesai untuk Layouting, Setting, dan Backwashing | 1 | Hok |
| 18 | Display Partisi Lemari Etalase Alumunium Kaca dengan ukuran Panjang 300 cm x Tinggi 200 cm x Lebar 45 cm (3 Frame Pengisian untuk Output Produksi Air RO, 1 Frame untuk pencuci/pembilasan galon) ukuran display partisi lemari etalase bias disesuaikan dengan ukuran tempat anda, dan desain partisi bias disesuaikan dengan selera anda | 1 | Unit |
| Harga Penawaran: Rp. 39.000.000,- Terbilang: “Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah” |  |  |  |

Bonus Paket:

- Tutup Galon 500 pcs.

- Tissue Antiseptic 500 pcs.

- Dibuatkan Spanduk ukuran 1x3 m 1 Buah.

- Filter Cartridge Spoon Sediment ukuran 10” sebanyak 12 buah (untuk stock penggantian pertama).

- Paket Depot Air Minum Mineral & RO Kapasitas 200 GPD

| No | Nama Komponen & Spesifikasi Teknis | Jml | Sat. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Unit Mesin RO Kapasitas 200 GPD Spesifikasi: - Booster Pump RO Kemflo 48 Volt 1 unit - Membran RO CSM 100 GPD 2 Buah - Filter Bio Ceramic 1 Buah - Filter Bio Energy 1 Buah - Post Carbon 1 Buah (supaya hasil produksi air RO anda tidak pahit) - Filter Cartridge Sediment 03 Micron ukuran 10” 2 Buah (sebagai Pre-Treatment) - Housing Filter ukuran 10” drat ¼” warna bening/putih 2 Buah - Housing Membran RO Undersink 2 Buah - Anti Flow Meter/Flow Restrictor RO 1 Buah - satu set selang RO, TeeBow, elbow, Single Clip, dll | 1 | Set |
| 2 | Ultra Violet (UV) besar, local SNI, 8 GPM (panjang 1 meter) untuk Sterilisasi Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 3 | Ultra Violet (UV) besar, local SNI, 8 GPM (panjang 1 meter) untuk Sterilisasi Air Pencucian Galon dan Pengisian Mineral | 1 | Unit |
| 4 | Tabung Media Filter Bahan Fiber FRP 1054 | 2 | Unit |
| 5 | Housing Filter Ukuran 10” Warna Biru/Blue | 8 | Buah |
| 6 | Filter CTO (Carbon Tasted and Odor) ukuran 10” USA Technology | 1 | Buah |
| 7 | Filter GAC (Granullar Activated Carbon) ukuran 10” USA Technology | 1 | Buah |
| 8 | Filter Cartridge Sediment 01 Micron ukuran 10” USA Technology | 4 | Buah |
| 9 | Filter Cartridge Sediment 03 Micron ukuran 10” USA Technology | 4 | Buah |
| 10 | Carbon Active 1,5 Zak isi 35 Kg untuk Menyaring Zat Fe, Mg, dll | 1,5 | Zak |
| 11 | Silica Sand/Pasir Silica 1 Zak isi 50 Kg untuk menyaring Zat Mn & Bau, dll | 1 | Zak |
| 12 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk Pendorong Sirkulasi Pengisian Air RO | 1 | Unit |
| 13 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizy Type 128 untuk Pengisian Air Mineral dan Pencucian/Pembilas Galon dari Raw Air Sumber | 1 | Unit |
| 14 | Selenoid Magnetic Valve ukuran ¾” x selang ½” (electric kran) | 4 | Buah |
| 15 | Plumbing/Perpipaan : Connector, Pipa/Pralon, StopKran, SDD, SDL, Keni, TBA, dll. (untuk estimasi ruangan 10 m2) | 1 | Paket |
| 16 | Kelistrikan: Kabel Serabut Besar, Saklar Broco, Stopkontak, Jack, Lampu Accesoris Warna Biru, dll. (untuk estimasi ruangan 10 m2) | 1 | Paket |
| 17 | Tandon Air Fiber 5.300 Liter Merk Biasa Untuk Penampungan Air Baku | 1 | Unit |
| 18 | Tandon Air Fiber 1.100 Liter Merk Biasa Untuk Penampungan Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 19 | 1 Paket Installasi/Pemasangan, Komplit sampai selesai untuk Layouting, Setting, dan Backwashing | 1 | Hok |
| 20 | Display Partisi Lemari Etalase Alumunium Kaca dengan ukuran Panjang 300 cm x Tinggi 200 cm x Lebar 45 cm (2 Frame Pengisian untuk Output Produksi Air Mineral, 1 Frame Pengisian untuk Output Produksi Air RO dan 1 Frame untuk media pencuci/pembilasan galon) | 1 | Unit |
| Harga Penawaran: Rp. 21.000.000,- Terbilang: “Dua Puluh Satu Juta Rupiah” |  |  |  |

Bonus Paket:

- Tutup Galon 500 pcs.

- Tissue Antiseptic 500 pcs.

- Dibuatkan Spanduk ukuran 1x3 m 1 Buah.

- Filter Cartridge Spoon Sediment ukuran 10” sebanyak 8 buah (untuk stock penggantian pertama).

- Sikat galon.

- Paket Depot Air Minum Mineral & RO Kapasitas 400 GPD

| No | Nama Komponen & Spesifikasi Teknis | Jml | Sat. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Unit Mesin RO Kapasitas 400 GPD Spesifikasi: - Booster Pump RO Kemflo 48 Volt 2 unit - Membran RO CSM 100 GPD 4 Buah - Filter Bio Ceramic 1 Buah - Filter Bio Energy 1 Buah - Post Carbon 1 Buah (supaya hasil produksi air RO anda tidak pahit) - Filter Cartridge Sediment 03 Micron ukuran 10” 2 Buah (sebagai Pre-Treatment) - Housing Filter ukuran 10” drat ¼” warna bening/putih 2 Buah - Housing Membran RO Undersink 2 Buah - Anti Flow Meter/Flow Restrictor RO 1 Buah - satu set selang RO, TeeBow, elbow, Single Clip, dll | 1 | Set |
| 2 | Ultra Violet (UV) besar, local SNI, 8 GPM (panjang 1 meter) untuk Sterilisasi Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 3 | Ultra Violet (UV) besar, local SNI, 8 GPM (panjang 1 meter) untuk Sterilisasi Air Pencucian Galon dan Pengisian Mineral | 1 | Unit |
| 4 | Tabung Media Filter Bahan Fiber FRP 1054 | 2 | Unit |
| 5 | Housing Filter Ukuran 10” Warna Biru/Blue | 10 | Buah |
| 6 | Filter CTO (Carbon Tasted and Odor) ukuran 10” USA Technology | 1 | Buah |
| 6 | Filter GAC (Granullar Activated Carbon) ukuran 10” USA Technology | 1 | Buah |
| 7 | Filter Cartridge Sediment 01 Micron ukuran 10” USA Technology | 4 | Buah |
| 8 | Filter Cartridge Sediment 03 Micron ukuran 10” USA Technology | 4 | Buah |
|  | Carbon Active 1,5 Zak isi 35 Kg untuk Menyaring Zat Fe, Mg, dll | 1,5 | Zak |
|  | Silica Sand/Pasir Silica 1 Zak isi 50 Kg untuk menyaring Zat Mn & Bau, dll | 1 | Zak |
| 9 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk Pendorong Sirkulasi Pengisian Air RO | 1 | Unit |
| 10 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizy Type 128 untuk Pengisian Air Mineral dan Pencucian/Pembilas Galon dari Raw Air Sumber | 1 | Unit |
| 11 | Selenoid Magnetic Valve ukuran ¾” x selang ½” (electric kran) | 4 | Buah |
| 12 | Plumbing/Perpipaan : Connector, Pipa/Pralon, StopKran, SDD, SDL, Keni, TBA, dll. (untuk estimasi ruangan 10 m2) | 1 | Paket |
| 13 | Kelistrikan: Kabel Serabut Besar, Saklar Broco, Stopkontak, Jack, Lampu Accesoris Warna Biru, dll. (untuk estimasi ruangan 10 m2) | 1 | Paket |
| 14 | Tandon Air Fiber 5.300 Liter Merk Biasa Untuk Penampungan Air Baku | 1 | Unit |
| 15 | Tandon Air Fiber 1.100 Liter Merk Biasa Untuk Penampungan Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 17 | 1 Paket Installasi/Pemasangan, Komplit sampai selesai untuk Layouting, Setting, dan Backwashing | 1 | Hok |
| 18 | Display Partisi Lemari Etalase Alumunium Kaca dengan ukuran Panjang 300 cm x Tinggi 200 cm x Lebar 45 cm (2 Frame Pengisian untuk Output Produksi Air Mineral, 1 Frame Pengisian untuk Output Produksi Air RO dan 1 Frame untuk media pencuci/pembilasan galon) | 1 | Unit |
| Harga Penawaran: Rp. 24.000.000,- Terbilang: “Dua Puluh Empat Juta Rupiah” |  |  |  |

Bonus Paket:

- Tutup Galon 500 pcs.

- Tissue Antiseptic 500 pcs.

- Dibuatkan Spanduk ukuran 1x3 m 1 Buah.

- Filter Cartridge Spoon Sediment ukuran 10” sebanyak 10 buah (untuk stock penggantian pertama).

- Sikat galon.

- Paket Depot Air Minum Mineral & RO Kapasitas 1000 GPD

| No | Nama Komponen & Spesifikasi Teknis | Jml | Sat. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Unit Mesin RO Kapasitas 1.000 GPD Spesifikasi: - 1 Buah Booster Pump RO ½ Horse Power - 1 Buah Housing & Membran RO 1.000 GPD 4021 - 2 Buah Housing Filter ukuran 10” Berisi Filter Cartridge Spoon Sediment Ukuran 03 Micron - 1 Panel Indikator liter/menit (2 GPM / 8 LPM), Pressure gauge (20 Bar/300 Psi) & lampu indicator - Konsumsi Daya 0,5 HP (Horse Power), tegangan 220 volt - Frame rangka, finishing acrylic, Plumbing Grade PVC - 1 Buah Kran Pengatur Pembuangan (Recovery) - ukuran 45x45x85 cm - berat 50 kg | 1 | Set |
| 2 | Tabung Media Filter Bahan Fiber FRP 1054 | 2 | Unit |
| 3 | Kran 3 Way Valve Semi Otomatis / Useable for Backwashing & Fast Rinse | 2 | Unit |
| 4 | Carbon Active 1,5 zak isi 35 kg, Untuk Menyaring Zat Fe, Mg, dll | 1,5 | Zak |
| 5 | Silica Pasir Aktif Kwarsa 1 zak isi 50 kg, Untuk Menyaring Zat Mn & Bau, dll | 1 | Zak |
| 6 | Ultra Violet (UV) 8 GPM Lampu Osram Russia (panjang 1 meter) untuk Sterilisasi Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 7 | Ultra Violet (UV) 8 GPM Lampu Osram Russia (panjang 1 meter) untuk Sterilisasi Frame Produksi Air Mineral & Pembilas Galon | 1 | Unit |
| 8 | Housing Filter Ukuran 10” Warna Biru/Blue | 12 | Buah |
| 9 | Filter CTO (Carbon Tasted and Odor) ukuran 10” (Carbon Block) | 1 | Buah |
| 10 | Filter GAC (Granullar Activated Carbon) ukuran 10” (Granullar) | 1 | Buah |
| 11 | Filter Cartridge Sediment 01 Micron ukuran 10” USA Technology | 6 | Buah |
| 12 | Filter Cartridge Sediment 03 Micron ukuran 10” USA Technology | 2 | Buah |
| 13 | Filter Cartridge Sediment 05 Micron ukuran 10” USA Technology | 2 | Buah |
| 14 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk transfer filterisasi Pengisian Air Mineral & Pembilas Galon | 1 | Unit |
| 15 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk transfer filterisasi & Pengisian Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 16 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk transfer/pendorong dari Air Baku | 1 | Unit |
| 17 | Selenoid Magnetic Valve ukuran ¾” x selang ½” (electric kran) | 4 | Buah |
| 18 | Plumbing/Perpipaan : Connector, Pipa/Pralon, StopKran, SDD, Keni, TBA, dll. (untuk estimasi 3 m2) | 1 | Paket |
| 19 | Kelistrikan: Kabel Serabut Besar, Saklar Broco, Stopkontak, Jack, Lampu Accesoris Warna Biru, dll. (untuk estimasi 3 m2) | 1 | Paket |
| 20 | Tandon Air Fiber Merk Hidrofil Volume 5.300 Liter dengan Lapisan Anti Lumut, Untuk Penampungan Raw Air Baku dari Air Tanki Sumber Gunung/Air Sumur | 1 | Unit |
| 21 | Tandon Air Fiber Merk Hidrofil Volume 1.100 Liter dengan Lapisan Anti Lumut, Untuk Penampungan Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 22 | Sikat Galon/Mesin Pembersih Galon, Arus motor bolak-balik, untuk membersihkan lapisan dalam gallon | 1 | Unit |
| 17 | 1 Paket Installasi/Pemasangan, Komplit sampai selesai untuk Layouting, Setting, dan Backwashing | 1 | Hok |
| 18 | Display Partisi Lemari Etalase Alumunium Kaca dengan ukuran Panjang 300 cm x Tinggi 200 cm x Lebar 45 cm (2 Frame Pengisian untuk Output Produksi Air Mineral, 1 Frame Pengisian untuk Output Produksi Air RO, 1 Frame untuk pencuci/pembilasan galon) ukuran display partisi lemari etalase bisa disesuaikan dengan ukuran tempat anda, dan desain partisi bisa disesuaikan dengan selera anda | 1 | Unit |
| Harga Penawaran: Rp. 27.500.000,- Terbilang: “Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah” |  |  |  |

Bonus Paket:

- Tutup Galon 500 pcs.

- Tissue Antiseptic 500 pcs.

- Dibuatkan Spanduk ukuran 1x3 m 1 Buah.

- Filter Cartridge Spoon Sediment ukuran 10” sebanyak 12 buah (untuk stock penggantian pertama).

- Paket Depot Air Minum Mineral & RO Kapasitas 2.000 GPD

| No | Nama Komponen & Spesifikasi Teknis | Jml | Sat. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Unit Mesin RO Kapasitas 2.000 GPD CNP - 1 Buah Booster Pump RO 2 Horse Power, CNP - 1 Buah Housing & Membran RO 2.000 GPD 4040 - 2 Buah Housing Filter ukuran 10” + Filter Cartridge Spoon Sediment Ukuran 10” - 2 Buah Panel Indikator Flow Meter (2 GPM / 8 LPM) - Pressure gauge (20 Bar/300 Psi) & lampu indikator - Konsumsi Daya 2 HP (Horse Power), tegangan 220 volt - Frame kerangka, Plumbing Grade PVC Rucika - 1 Buah Kran Pengatur Pembuangan (Recovery) - ukuran 45x45x135 cm - berat 60 kg | 1 | Set |
| 2 | Tabung Media Filter Bahan Fiber FRP 1054 | 2 | Unit |
| 3 | Kran 3 Way Valve Semi Otomatis / Useable for Backwashing & Fast Rinse | 2 | Unit |
| 4 | Carbon Active 1,5 zak isi 35 kg, Untuk Menyaring Zat Fe, Mg, dll | 1,5 | Zak |
| 5 | Silica Pasir Aktif Kwarsa 1 zak isi 50 kg, Untuk Menyaring Zat Mn & Bau, dll | 1 | Zak |
| 6 | Ultra Violet (UV) 8 GPM Lampu Osram Russia (panjang 1 meter) untuk Sterilisasi Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 7 | Ultra Violet (UV) 8 GPM Lampu Osram Russia (panjang 1 meter) untuk Sterilisasi Frame Pengisian Air Mineral & Pembilas Galon | 1 | Unit |
| 8 | Housing Filter Ukuran 10” Warna Biru/Blue | 12 | Buah |
| 9 | Filter CTO (Carbon Tasted and Odor) ukuran 10” (Carbon Block) | 1 | Buah |
| 10 | Filter GAC (Granullar Activated Carbon) ukuran 10” (Granullar) | 1 | Buah |
| 11 | Filter Cartridge Sediment 01 Micron ukuran 10” USA Technology | 6 | Buah |
| 12 | Filter Cartridge Sediment 03 Micron ukuran 10” USA Technology | 2 | Buah |
| 13 | Filter Cartridge Sediment 05 Micron ukuran 10” USA Technology | 2 | Buah |
| 14 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk transfer filterisasi & Pembilas Galon | 1 | Unit |
| 15 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk transfer filterisasi & Pengisian Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 16 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk transfer/pendorong dari Air Baku | 1 | Unit |
| 17 | Selenoid Magnetic Valve ukuran ¾” x selang ½” (electric kran) | 4 | Buah |
| 18 | Plumbing/Perpipaan : Connector, Pipa/Pralon, StopKran, SDD, Keni, TBA, dll. (untuk estimasi 3 m2) | 1 | Paket |
| 19 | Kelistrikan: Kabel Serabut Besar, Saklar Broco, Stopkontak, Jack, Lampu Accesoris Warna Biru, dll. (untuk estimasi 3 m2) | 1 | Paket |
| 20 | Tandon Air Fiber Merk Hidrofil Volume 5.300 Liter dengan Lapisan Anti Lumut, Untuk Penampungan Raw Air Baku dari Air Tanki Sumber Gunung/Air Sumur | 1 | Unit |
| 21 | Tandon Air Fiber Merk Hidrofil Volume 1.100 Liter dengan Lapisan Anti Lumut, Untuk Penampungan Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 22 | Sikat Galon/Mesin Pembersih Galon, Arus motor bolak-balik, untuk membersihkan lapisan dalam gallon | 1 | Unit |
| 17 | 1 Paket Installasi/Pemasangan, Komplit sampai selesai untuk Layouting, Setting, dan Backwashing | 1 | Hok |
| 18 | Display Partisi Lemari Etalase Alumunium Kaca dengan ukuran Panjang 300 cm x Tinggi 200 cm x Lebar 45 cm (2 Frame Pengisian untuk Output Produksi Air RO, 1 Frame Pengisian untuk Output Produksi Air Mineral dan 1 Frame untuk pencuci/pembilasan galon) ukuran display partisi lemari etalase bias disesuaikan dengan ukuran tempat anda, dan desain partisi bias disesuaikan dengan selera anda | 1 | Unit |
| Harga Penawaran: Rp. 33.000.000,- Terbilang: “Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah” |  |  |  |

Bonus Paket:

- Tutup Galon 500 pcs.

- Tissue Antiseptic 500 pcs.

- Dibuatkan Spanduk ukuran 1x3 m 1 Buah.

- Filter Cartridge Spoon Sediment ukuran 10” sebanyak 12 buah (untuk stock penggantian pertama).

- Paket Depot Air Minum Mineral & RO Kapasitas 4.000 GPD

| No | Nama Komponen & Spesifikasi Teknis | Jml | Sat. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mesin RO Kapasitas 4.000 GPD CNP Spesifikasi: - 1 Buah Booster Pump RO 2 Horse Power, CNP - 2 Buah Housing & Membran RO 4.000 GPD 4040 - 4 Buah Housing Filter ukuran 10” + Filter Cartridge Spoon Sediment Ukuran 10” - 2 Buah Panel Indikator Flow Meter (2 GPM / 8 LPM) - Pressure gauge (20 Bar/300 Psi) & lampu indikator - Konsumsi Daya 2 HP (Horse Power), tegangan 220 volt, 16 ampere - Frame kerangka, Plumbing Grade PVC Rucika - 1 Buah Kran Pengatur Pembuangan (Recovery) - Pompa feed stainless - 1 Buah Ember/Bak Tampungan - 10 Liter Chemical - ukuran 45x45x135 cm - berat 60 kg | 1 | Set |
| 2 | Tabung Media Filter Bahan Fiber FRP 1054 | 2 | Unit |
| 3 | Kran 3 Way Valve Semi Otomatis / Useable for Backwashing & Fast Rinse | 2 | Unit |
| 4 | Carbon Active 1,5 zak isi 35 kg, Untuk Menyaring Zat Fe, Mg, dll | 1,5 | Zak |
| 5 | Silica Pasir Aktif Kwarsa 1 zak isi 50 kg, Untuk Menyaring Zat Mn & Bau, dll | 1 | Zak |
| 6 | Ultra Violet (UV) 8 GPM Lampu Osram Russia (panjang 1 meter) untuk Sterilisasi Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 7 | Ultra Violet (UV) 8 GPM Lampu Osram Russia (panjang 1 meter) untuk Sterilisasi Frame Pengisian Air Mineral & Pembilas Galon | 1 | Unit |
| 8 | Housing Filter Ukuran 10” Warna Biru/Blue | 12 | Buah |
| 9 | Filter CTO (Carbon Tasted and Odor) ukuran 10” (Carbon Block) | 1 | Buah |
| 10 | Filter GAC (Granullar Activated Carbon) ukuran 10” (Granullar) | 1 | Buah |
| 11 | Filter Cartridge Sediment 01 Micron ukuran 10” USA Technology | 6 | Buah |
| 12 | Filter Cartridge Sediment 03 Micron ukuran 10” USA Technology | 2 | Buah |
| 13 | Filter Cartridge Sediment 05 Micron ukuran 10” USA Technology | 2 | Buah |
| 14 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk transfer filterisasi & Pembilas Galon | 1 | Unit |
| 15 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk transfer filterisasi & Pengisian Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 16 | Pompa Primer setara Sanyo/Simizu Type 128 untuk transfer/pendorong dari Air Baku | 1 | Unit |
| 17 | Selenoid Magnetic Valve ukuran ¾” x selang ½” (electric kran) | 4 | Buah |
| 18 | Plumbing/Perpipaan : Connector, Pipa/Pralon, StopKran, SDD, Keni, TBA, dll. (untuk estimasi 3 m2) | 1 | Paket |
| 19 | Kelistrikan: Kabel Serabut Besar, Saklar Broco, Stopkontak, Jack, Lampu Accesoris Warna Biru, dll. (untuk estimasi 3 m2) | 1 | Paket |
| 20 | Tandon Air Fiber Merk Hidrofil Volume 5.300 Liter dengan Lapisan Anti Lumut, Untuk Penampungan Raw Air Baku dari Air Tanki Sumber Gunung/Air Sumur | 1 | Unit |
| 21 | Tandon Air Fiber Merk Hidrofil Volume 1.100 Liter dengan Lapisan Anti Lumut, Untuk Penampungan Produksi Air RO | 1 | Unit |
| 22 | Sikat Galon/Mesin Pembersih Galon, Arus motor bolak-balik, untuk membersihkan lapisan dalam gallon | 1 | Unit |
| 17 | 1 Paket Installasi/Pemasangan, Komplit sampai selesai untuk Layouting, Setting, dan Backwashing | 1 | Hok |
| 18 | Display Partisi Lemari Etalase Alumunium Kaca dengan ukuran Panjang 300 cm x Tinggi 200 cm x Lebar 45 cm (2 Frame Pengisian untuk Output Produksi Air RO, 1 Frame Pengisian untuk Output POroduksi Air Mineral dan 1 Frame untuk pencuci/pembilasan galon) ukuran display partisi lemari etalase bias disesuaikan dengan ukuran tempat anda, dan desain partisi bias disesuaikan dengan selera anda | 1 | Unit |
| Harga Penawaran: Rp. 39.000.000,- Terbilang: “Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah” |  |  |  |

Bonus Paket:

- Tutup Galon 500 pcs.

- Tissue Antiseptic 500 pcs.

- Dibuatkan Spanduk ukuran 1x3 m 1 Buah.

- Filter Cartridge Spoon Sediment ukuran 10” sebanyak 12 buah (untuk stock penggantian pertama).

- Filter Penjernih Air untuk Rumah Tangga, Kantor, Penginapan, dll

Berikut ini adalah beberapa permasalahan kondisi air yang ada di rumah anda:

- Berwarna Kuning

- Berwarna Hitam/keruh

- Berbau bangar

- Bau besi yang sangat menyengat

- Berlumpur

- Berkerak ketika semalaman diendapkan

- Berminyak

Akibat dari beberapa permasalahan tersebut adalah:

- Air di bak mandi anda cepat kotor

- Perabotan rumah tangga anda menjadi tidak bersih maksimal ketika selesai dicuci

- Pakaian ketika dicuci menjadi tidak bersih secara maksimal, bahkan membuat pakaian anda menjadi kuning

- Terasa gatal-gatal di kulit, di rambut, di kulit kepala, dsb.

Permasalahan dengan kondisi air tersebut pasti membuat anda menjadi tidak nyaman menempati tempat tinggal/rumah anda. Kami memberikan solusi pemasangan Filter Air atau Filter Penjernih Air untuk anda dengan spesifikasi teknis sebagai berikut ini:

| No | Nama Komponen & Spesifikasi Teknis | Jml | Sat. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tabung Media Filter Bahan Fiber FRP 1054 | 1 | Unit |
| 2 | Kran 3 Way Valve Semi Otomatis | 1 | Unit |
| 3 | Media Filter Carbon Active (1 zak isi 15 kg) | 1 | Zak |
| 4 | Media Filter Active Sand/Pasir Aktif (1 zak isi 8 kg) | 1 | Zak |
| 5 | Media Filter Super Manganese (1 zak isi 8 kg) | 1 | Zak |
| 6 | Media Filter Ferrolite (1 zak isi 5 kg) | 1 | Zak |
| 7 | Housing Filter Ukuran 10” Warna Biru/Blue | 3 | Buah |
| 8 | Filter Cartridge Sediment 01 Micron ukuran 10” USA Technology | 1 | Buah |
| 9 | Filter Cartridge Sediment 03 Micron ukuran 10” USA Technology | 1 | Buah |
| 10 | Filter Cartridge Sediment 05 Micron ukuran 10” USA Technology | 1 | Buah |
| 11 | Plumbing/Perpipaan : Connector, Pipa/Pralon, StopKran, SDD, SDL, Knee, TBA, dll. (untuk estimasi 3 m2) | 1 | Paket |
| 12 | 1 Paket Installasi/Pemasangan, Komplit sampai selesai | 1 | Hok |
| Harga Penawaran: Rp. 2.800.000,- Terbilang: “Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah” |  |  |  |